Техникалық ерекшелік

Өрт дабылқақышының техникалық ерекшелігі

- "Орындаушы" орындауға міндеттенеді бір реттік техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды қамтитын, мынадай жұмыстар мен қызметтер:

- техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар (тексеру, жұмыс қабілеттілігін тексеру, профилактикалық жұмыстар) және ағымдағы жөндеу жұмыстары (ақауларды жою техникалық құралдарын ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы жинақтаушы бұйымдарды және техникалық құралдар) - мен келісілген кестеге мерзімі –сәуір - желтоқсан 2021 ж ;

- ақауларды жою жөніндегі жұмыс жасамай қалған қондырғыларды жөндеу;

- Гранит батарейкаларын және түтін датчигін, линия проводтарын ауыстыру орындаушының міндетінде;

- қызмет көрсету "Тапсырыс берушіге" мәселелерінде дұрыс пайдалану, орнату және беру жұмыстарын жақсарту бойынша ұсыныстарды акт бойынша беру;

- Қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер "Тапсырыс берушінің" қайта орнатуымен немесе жаңа жинақтаушы бұйымдармен, техникалық құралдарын орнату бойынша жұмыстарды орындау үшін ұстау қондырғылары ақаусыз жай-күйі (ағымдағы жөндеу, ақауларды жою бойынша істен шыққан қондырғы жарамсыздығы жөнінде).

- барған кезде объектінің шақыруы бойынша "Тапсырыс берушінің Актісінің негізінде бір реттік жұмыстарды жүргізеді, профилактикалық және жөндеу, ақаулықтарды жою, сыну ауыстырып немесе қалпына істен шыққан құрамдас бөліктеріне немесе бүкіл жүйесінің элементі, оны реттеумен және тапсыру жүйесін жарамдығымен және жұмыс жай-күйін қадағалау;

- сақтайды орындау мерзімі бір жолғы.

| № |  | Мектеп атауы | Қызмет көрсету орны Ақтөбе облысы Байғанин ауданы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Байғанинская орта мектебі | с.Колтабан 30км |

ТЕХНИЧЕСКАЯ    СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническое обслуживание пожарной сигнализации

«Исполнитель» обязуется выполнять разовые работы по техническому обслуживанию, включающие в себя следующие  работы и услуги:

- работы по техническому обслуживанию (обследование, проверка работоспособности, профилактические работы) и текущий ремонт (устранение  неисправностей технических средств путем замены или восстановления комплектующих изделий и технических средств) в согласованные с графиком сроки –С Апрель по декабрь 2021  Г ;

- работы по устранению неисправностей или отказа в работе установок;

- Замена дымовой датчики и батарейка гранита, провода  линий за счет поставщика;

-  услуги «Заказчику» в вопросах правильной эксплуатации установки и выдачи    предложений по улучшению работы системы;

-    услуги по обеспечению «Заказчика» восстановленными или новыми комплектующими изделиями, техническими средствами установки для выполнения работ по поддержанию установки в исправном состоянии (по текущему ремонту, устранению неисправностей по отказам в работе установки).

обеспечивает самостоятельное прибытие на обслуживаемый объект;

- на объекте «Заказчика» соблюдает установленные правила внутреннего распорядка;

- при посещении объекта по вызову «Заказчика» на основании Акта разовых работ, производит профилактические и ремонтные работы, устранение  неисправностей, поломок с заменой или  восстановлением вышедших из строя составных частей или всего элемента системы, ее регулировкой и сдачей системы  в исправном и работоспособном состоянии;

- соблюдает срок выполнения разовых работ.

| № |  | Наименование школ | Место оказание услуг Актюбинская область Байганинский район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Байганинская средняя школа | с.Колтабан 30км |